| 附件：化学试剂、玻璃器皿等监测物资清单 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 试剂及物资名称 | 规格 | 生产商/要求 | 单价（元） |
| 1 | 丙酮 | AR500g |  |  |
| 2 | 三氯甲烷（氯仿） | AR500g |  |  |
| 3 | 硫酸 | AR500ml |  |  |
| 4 | 盐酸 | AR500ml |  |  |
| 5 | 盐酸 | GR500mL |  |  |
| 6 | 硫酸 | AR500mL |  |  |
| 7 | 硫酸 | GR500mL |  |  |
| 8 | 硝酸 | GR500mL |  |  |
| 9 | 磷酸 | GR500mL |  |  |
| 10 | 高氯酸 | AR500ml |  |  |
| 11 | 纳氏试剂 | 100ml | 国药 |  |
| 12 | 硼氢化钾 | GR100g |  |  |
| 13 | 四氯乙烯 | 环保级 |  |  |
| 14 | 过硫酸钾 | AR500g |  |  |
| 15 | 过硫酸钾 | GR200g | 优耐德 |  |
| 16 | 氯胺T | AR500g |  |  |
| 17 | 异烟酸 | AR25g |  |  |
| 18 | 巴比妥酸 | AR25g |  |  |
| 19 | 无水乙醇 | GR500ml优质 |  |  |
| 20 | 甲醇 | AR500mL |  |  |
| 21 | 抗坏血酸 | AR25g |  |  |
| 22 | 氢氧化钠 | GR500g |  |  |
| 23 | 无水硫酸钠 | AR500g |  |  |
| 24 | 乙酸锌 | AR500g |  |  |
| 25 | 硅胶 | AR500g |  |  |
| 26 | 正己烷 | GR500mL |  |  |
| 27 | 铬黑T | Ind25g |  |  |
| 28 | 对氨基二甲基苯胺 | AR25g |  |  |
| 29 | 盐酸副玫瑰苯胺 | 100ml | 科密欧 |  |
| 30 | N,N-二甲基对苯二胺盐酸盐 | AR25g |  |  |
| 31 | 四硼酸钠 |  |  |  |
| 32 | 甲醛 | AR500mL |  |  |
| 33 | 97孔定量盘 |  | 成都安仪生物科技有限公司 |  |
| 34 | DST酶底物发24小时/科立得试剂 |  | 成都安仪生物科技有限公司 |  |
| 35 | 科立得取样瓶200/包，含硫代硫酸钠 |  | 成都安仪生物科技有限公司 |  |
| 36 | 阴性97孔标准比色盘 |  | 成都安仪生物科技有限公司 |  |
| 37 | COD试剂盒 | D/G-100 | 连华科技 |  |
| 38 | 便携式氨氮测试仪用试剂 |  | 哈希 |  |
| 39 | 余氯试剂 | 2105569-CN | 哈希 |  |
| 40 | 氟离子复合电极 | PF-202 | 雷磁 |  |
| 41 | 便携式溶解氧仪测试模块 |  | 梅特勒 |  |
| 42 | 定量滤纸 |  |  |  |
| 43 | 定性滤纸 |  |  |  |
| 44 | 硒元素灯 |  | 吉天 |  |
| 45 | 汞元素灯 |  | 吉天 |  |
| 46 | 砷元素灯 |  | 吉天 |  |
| 47 | 电子点火枪 |  | 吉天 |  |
| 48 | 热敏打印纸 |  | 崂应 |  |
| 49 | 噪声打印机色带 |  |  |  |
| 50 | 移液器 | 5ml | 赛多利斯 |  |
| 51 | 配套移液嘴 | 5ml | 赛多利斯 |  |
| 52 | 移液器 | 1ml | 赛多利斯 |  |
| 53 | 配套移液嘴 | 1ml | 赛多利斯 |  |
| 54 | 大肚移液管 | 10ml |  |  |
| 55 | 比色管 | 100ml |  |  |
| 56 | 纯水机耗材 |  | 成都品成 |  |
| 57 | 减压阀 |  |  |  |
| 58 | 砝码 | E1级1mg-200g | 含鉴定证书 |  |
| 59 | 一次性滴管 | 3mL |  |  |
| 60 | 滴瓶 | 100ml |  |  |
| 61 | 真空干燥器 |  |  |  |
| 62 | 贝勒管 PVC | 1000ml | 进口 |  |
| 63 | 一次性丁晴手套 | 大号 |  |  |
| 64 | 一次性丁晴手套 | 中号 |  |  |
| 65 | 离子色谱用过滤头 | 0.45微米 |  |  |
| 66 | 塑料试剂瓶（PVC) | 250ml |  |  |
| 67 | 塑料试剂瓶（PVC) | 100ml |  |  |
| 68 | 耐高温广口玻璃瓶（螺口塑料瓶盖） | 250ml |  |  |
| 69 | 耐高温广口玻璃瓶（螺口塑料瓶盖） | 500ml |  |  |
| 70 | 耐高温广口玻璃瓶（螺口塑料瓶盖） | 1000ml |  |  |
| 71 | 耐高温广口玻璃瓶（螺口塑料瓶盖） | 2000ml |  |  |
| 72 | 聚乙烯容量瓶 | 50ml |  |  |
| 73 | 聚乙烯容量瓶 | 100ml |  |  |
| 74 | 聚乙烯容量瓶 | 250ml |  |  |
| 75 | 聚乙烯容量瓶 | 500ml |  |  |
| 76 | 聚乙烯容量瓶 | 1000ml |  |  |
| 77 | 棕色具塞细口磨口瓶 | 200ml |  |  |
| 78 | 采样塑料瓶 | 600ml |  |  |
| 79 | 洗洁精 | 1L |  |  |
| 80 | 肥皂 | / |  |  |
| 81 | 洗衣粉 | / |  |  |
| 82 | 白大褂 | / |  |  |
| 83 | 棉线手套 | / |  |  |
| 84 | 采样筐 | / |  |  |
| 85 | 砂轮 | / |  |  |
| 86 | 塑料离心管 | 50ml |  |  |
| 87 | 一次性滴管 | 3ml，100支/包 |  |  |
| 88 | 氮氧化物 | 标准溶液、标准样品 | 生态环境部环境发展中心 环境研究所 |  |
| 89 | 二氧化硫 | 标准溶液、标准样品 |  |  |
| 90 | 生化需氧量 | 标准样品 |  |  |
| 91 | 电导率 | 标准溶液、标准样品 |  |  |
| 92 | 挥发酚 | 标准溶液、标准样品 |  |  |
| 93 | 氨氮 | 标准溶液、标准样品 |  |  |
| 94 | 总硬度 | 标准样品 |  |  |
| 95 | 氟化物 | 标准溶液、标准样品 |  |  |
| 96 | 硫酸盐 | 标准溶液、标准样品 |  |  |
| 97 | pH | 标准样品 |  |  |
| 98 | 总氰化物 | 标准溶液、标准样品 |  |  |
| 99 | 高锰酸钾指数 | 标准样品 |  |  |
| 100 | 总氮 | 标准溶液、标准样品 |  |  |
| 101 | 六价铬 | 标准溶液、标准样品 |  |  |
| 102 | 总磷 | 标准溶液、标准样品 |  |  |
| 103 | 石油类（正已烷） | 标准溶液、标准样品 |  |  |
| 104 | 石油类（四氯乙烯） | 标准溶液、标准样品 |  |  |
| 105 | 化学需氧量 | 标准样品 |  |  |
| 106 | 化学需氧量（高氯） | 标准样品 |  |  |
| 107 | 阴离子表面活性剂 | 标准溶液、标准样品 |  |  |
| 108 | 氯化物 | 标准溶液、标准样品 |  |  |
| 109 | 亚硝酸盐（以氮 计） | 标准溶液、标准样品 |  |  |
| 110 | 硝酸盐（以氮 计） | 标准溶液、标准样品 |  |  |
| 111 | 砷 | 标准溶液、标准样品 |  |  |
| 112 | 硒 | 标准溶液、标准样品 |  |  |
| 113 | 汞 | 标准溶液、标准样品 |  |  |
| 114 | 镍 | 标准溶液、标准样品 |  |  |
| 115 | 铁 | 标准溶液、标准样品 |  |  |
| 116 | 锰 | 标准溶液、标准样品 |  |  |
| 117 | 总铬 | 标准溶液、标准样品 |  |  |
| 118 | 锌 | 标准溶液、标准样品 |  |  |
| 119 | 铅 | 标准溶液、标准样品 |  |  |
| 120 | 铜 | 标准溶液、标准样品 |  |  |
| 121 | 银 | 标准溶液、标准样品 |  |  |
| 122 | 铁与锰混合 | 标准溶液、标准样品 |  |  |
| 123 | 硝酸盐 | 标准溶液、标准样品 |  |  |
| 124 | 苯酚 | 标准溶液、标准样品 |  |  |
| 125 | 磷酸盐磷 | 标准溶液、标准样品 |  |  |
| 126 | 二氧化硫溶液 | 标准溶液、标准样品 |  |  |
| 127 | 亚硝酸盐 | 标准溶液、标准样品 |  |  |
| 128 | 铜、铅、锌、镉、镍与铬 | 标准样品 |  |  |
| 129 | 硫化物 | 标准溶液、标准样品 |  |  |
| 130 | 氮气中的一氧化氮标准气体 | 4L（换气） |  |  |
| 131 | 氮气中的二氧化硫标准气体 | 4L（换气） |  |  |
| 132 | 一氧化碳标准气体标准气体 | / |  |  |
| 133 | 臭氧标准气体 | / |  |  |
| 134 | 氰化物标准溶液 | 50ml | 中国计量科学研究院 |  |
| 135 | 氨气 | 应急气体检测管0.2-20ppm | 应急气体检测箱 |  |
| 136 | 一氧化碳 | 应急气体检测管5-2000ppm |  |  |
| 137 | 氯化氢 | 应急气体检测管0.4-40ppm |  |  |
| 138 | 氯气 | 应急气体检测管1-40ppm |  |  |
| 139 | 氰化氢 | 应急气体检测管0.5-100ppm |  |  |
| 140 | 硫化氢 | 应急气体检测管1-150ppm |  |  |
| 141 | 氟气 | 应急气体检测管0.17-30ppm |  |  |
| 142 | 光气 | 应急气体检测管0.1-20ppm |  |  |
| 143 | 甲醛 | 应急气体检测管1-35ppm |  |  |
| 144 | 苯 | 应急气体检测管5-200ppm |  |  |
| 145 | 甲苯 | 应急气体检测管2-100ppm |  |  |
| 146 | 二甲苯 | 应急气体检测管5-200ppm |  |  |
| 147 | 乙烯 | 应急气体检测管0.1-100ppm |  |  |
| 148 | 氮氧化物 | 应急气体检测管20-250ppm |  |  |
| 149 | 二硫化碳 | 应急气体检测管0.8-50ppm |  |  |
| 150 | 二氧化硫 | 应急气体检测管1-60ppm |  |  |
| 151 | 氢气 | 应急气体检测管0.05-0.8% |  |  |
| 152 | 甲醇 | 应急气体检测管0.05-6.0% |  |  |
| 153 | 乙醇 | 应急气体检测管0.05-5.0% |  |  |
| 154 | 磷化氢 | 应急气体检测管20-1400ppm |  |  |
| 155 | 丙酮 | 应急气体检测管0.1-5.0% |  |  |
| 156 | 汽油 | 应急气体检测管0.05-0.6% |  |  |
| 157 | 硒化氢 | 应急气体检测管1-600ppm |  |  |
| 158 | 臭氧 | 应急气体检测管2.5-100ppm |  |  |
| 159 | 四氯化碳 | 应急气体检测管1--60 0.5--1 |  |  |
| 160 | 四氯乙烯 | 应急气体检测管5-280ppm |  |  |
| 161 | 四氯乙烯 | 应急气体检测管0.2-10ppm |  |  |
| 162 | 苯胺 | 应急气体检测管1-30ppm |  |  |
| 163 | 有机气体 | 应急气体检测管定性 |  |  |
| 164 | 无机气体 | 应急气体检测管定性 |  |  |
| 165 | 发光细菌干粉 | / | 滨松 |  |
| 166 | 快速检测包 | CODcr | 深圳市长隆科技有限公司 |  |
| 167 |  | 氨氮 |  |  |
| 168 |  | 总磷 |  |  |
| 169 |  | 总氮 |  |  |
| 170 |  | 六价铬 |  |  |
| 171 |  | 金属镉 |  |  |
| 172 |  | 金属铅 |  |  |
| 173 |  | 金属汞 |  |  |
| 174 |  | 金属砷 |  |  |
| 总单价（元） |  |  |  |  |