附件

检定、校准监测仪器清单

| 序号 | 仪器名称 | 型号规格 | 检定、校准 单价（元） | 期间核查 单价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 恒温恒流大气采样器 | BX2400 |  |  |
| 2 | 声级计 | AWA 6228 |  | / |
| 3 | 声校准器 | AWA6221A |  | / |
| 4 | 便携式风速气象测定仪 | NK5925 |  |  |
| 5 | 便携式溶解氧测定仪（+温度） | SG9 |  |  |
| 6 | 自动烟尘（气）测试仪 | 崂应3012H |  |  |
| 7 | 便携式酸度计 | SG2 |  |  |
| 8 | 中等流速流量校准器 | Defender 520 |  | / |
| 9 | 气体质量流量控制器/质量流量计 | CS系列200-A |  | / |
| 10 | 声级计 | AWA6228+ |  | / |
| 11 | 中流量智能TSP采样器 | 崂应2030型 |  |  |
| 12 | 水银温度计 | 棒式 |  | / |
| 13 | 智能双路烟气采样器 | 崂应3072型 |  |  |
| 14 | 多参数测试仪 | （梅特勒S8） |  |  |
| 15 | 便携式溶解氧测试仪 | （梅特勒S9） |  |  |
| 16 | 多功能声级计 | AWA6228+ |  |  |
| 17 | 便携式风速气象测定仪 | Kestrel 5500 |  |  |
| 18 | 便携式大流量低浓度烟尘自动测试仪 | （A09129321D） |  |  |
| 19 | 氧化还原电位仪 | HQ11D |  |  |
| 20 | 空气采样器 | 崂应2020型 |  |  |
| 21 | 便携式多普勒超声波流量计 | TYPE DX200S |  |  |
| 22 | 便携式余氯测定仪 | PCⅡ |  |  |
| 23 | 智能高精度综合标准仪 | 崂应8040型 |  |  |
| 24 | 离子活度计 | PXSJ-216 |  |  |
| 25 | 紫外可见分光光度计 | T6新世纪20-1650-01-0617 |  |  |
| 26 | 可见分光光度计 | T6新悦20-1610-01-0256 |  |  |
| 27 | 酸度计 | PHS-3C |  |  |
| 28 | 红外分光测油仪 | JDS-106U+ |  |  |
| 29 | 电导率仪 | DDS-307 |  |  |
| 30 | 电子天平 | YP1002N |  |  |
| 31 | 分析天平 | FA2204B |  |  |
| 32 | 生化培养箱 | SPX-250B-Z |  | / |
| 33 | 数显水浴锅 | HQS-4 |  | / |
| 34 | 垂直洁净工作台 | SW-CJ-2FD |  | / |
| 35 | 电热恒温培养箱 | HPX-9052MBE |  | / |
| 36 | 隔水式恒温培养箱 | GSP-9080MBE |  | / |
| 37 | 生物显微镜 | EX20 |  | / |
| 38 | 电热鼓风干燥箱 | GZC-9140MBE |  | / |
| 39 | 温湿度计 | WSB-1 |  | / |
| 40 | 空盒气压表 | YM3-1 |  | / |
| 41 | 钢卷尺 | 7.5m |  | / |
| 42 | MS半微量天平 | MS105DU |  |  |
| 43 | 箱式电阻炉 | SX-4-10 K |  | / |
| 44 | 可见分光光度计 | 721 |  |  |
| 45 | ICP | Optima 7300V |  |  |
| 46 | 原子荧光 | AFS-930 |  |  |
| 47 | 离子色谱 | ICS-900 |  |  |
| 48 | 单标线容量瓶 | 200 |  | / |
| 49 | 单标线容量瓶 | 250 |  | / |
| 50 | 单标线容量瓶 | 500 |  | / |
| 51 | 单标线容量瓶 | 1000 |  | / |
| 52 | 吸量管 | 1 |  | / |
| 53 | 吸量管 | 2 |  | / |
| 54 | 吸量管 | 5 |  | / |
| 55 | 吸量管 | 10 |  | / |
| 56 | 吸量管 | 20 |  | / |
| 57 | 吸量管 | 50 |  | / |
| 58 | COD快速消解测定仪 | 5B-3C(V8)15B3C83A556 |  |  |
| 59 | 滴定管 | 50 |  | / |
| 60 | 滴定管 | 25 |  | / |
| 61 | 单标线容量瓶 | 50 |  | / |
| 62 | 单标线容量瓶 | 100 |  | / |
| 63 | 电子天平 | ME204E |  |  |
| 64 | 可见光分光光度计 | 北分瑞利vis-723n |  |  |
| 65 | 紫外分光光度计 | 北分瑞利UV-1801 |  |  |
| 66 | 百分之一电子天平 | 梅特勒PL602E |  |  |
| 67 | 数显水浴锅 | 上海博迅S11-4 |  | / |
| 68 | 智能恒温恒湿培养箱 | BSC-150 |  | / |
| 69 | 氧气减压阀 | / |  | / |
| 70 | 氧气表 | / |  | / |
| 71 | 红外分光测油仪 | JLBG-126U |  |  |
| 72 | 离子活度计 | PXSJ-216 |  |  |
| 73 | 电感耦合等离子体光谱质谱仪 | ICP-MS |  |  |
| 74 | 紫外烟气分析仪 | ZR-3211H |  |  |
| 75 | 滤膜(滤筒)平衡称量系统 | ZR-5101 |  |  |
| 76 | 污染源真空箱气袋采样器 | 2083 |  | / |
| 77 | 水质自动采样器 | LB-8000D |  | / |
| 78 | 污染源真空箱气袋采样器 | / |  | / |
| 79 | 全自动紫外测油仪 | / |  |  |
| 80 | 超低温冰箱 | / |  | / |
| 81 | 流动注射分析仪 | 北京吉天 |  |  |
| 82 | 动态配气仪 | MH4020 |  | / |
| 83 | 环境臭氧分析仪 | / |  |  |
| 84 | 一氧化碳红外分析仪 | / |  |  |
| 总单价（元） |  |  |  |  |

备注：1.以上设备标注有核查要求的，除填写检定、校准单价外还需填写期间核查单价；2.以上设备国家规定为强检要求的，由中标方负责送检，此项不计费用；3.设备校准、期间核查需外运的由中标方进行运送，运送费用包含在校准、期间核查费用中不得额外收取;4.每批次检定校准自采购人通知之日起7个工作日实施完毕。